102年度教育訓練計劃

春季班：預定3月14~15日開辦「保護電驛測試應用」班

課程大綱：

- ISA電驛測試器之介紹。。

- ISA電驛測試器應用於線路保護電驛測試之介紹 。

- ISA電驛測試器應用於變壓器保護電驛測試之介紹。

- ISA電驛測試器應用於匯流排保護電驛測試之介紹。

- 電驛測試報告之判讀。

- 維護竣工表格及紀錄之說明。

夏季班：預定6月6~7日開辦「饋線保護IED及監控規劃

（IEC-61850）」班

課程大綱：

- 各廠牌型式之饋線保護IED介紹。

- IEC-61850在IED的需求與應用。

- IEC-61850在SCADA的需求與應用。

秋季班：預定9月12~13日開辦「IED-4應用說明及機電事故案例判讀分析」班

課程大綱：

- IED-4規範之說明及應用。

- 保護電驛規劃應用之說明。

- 保護電驛事故案例之判讀及分析。。

聯絡電話:02-2362-3993